Приказ МЧС РФ от 27 мая 2003 г. N 285
"Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля"
С изменениями и дополнениями от:
10 марта 2006 г., 19 апреля 2010 г., 30 ноября 2015 г.
Во исполнение решения совместного заседания коллегии МЧС России и коллегии по вопросам безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе от 19.03.2003 г. N 5/1 и в целях сохранения имеющихся запасов средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2003 г. прилагаемые Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля.
2. Начальнику Департамента гражданской защиты организовать работу по доведению утвержденных Правил до заинтересованных организаций, обеспечению надзора и контроля за содержанием и использованием имеющихся запасов средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля.
3. Настоящий приказ довести до заместителей Министра, начальников (руководителей) департаментов, начальника Главного управления Государственной противопожарной службы, начальников управлений и самостоятельных отделов центрального аппарата МЧС России, начальников региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, начальников главных управлений по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Москвы и Калининградской области, руководителей организаций МЧС России в установленном порядке.
Министр	С.К.Шойгу	
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 2003 г.
Регистрационный N 4934
Приказом МЧС РФ от 10 марта 2006 г. N 140 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к приказу МЧС РФ
от 27 мая 2003 г. N 285
Правила
использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля
С изменениями и дополнениями от:
См. также Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденное приказом МЧС России от 1 октября 2014 г. N 543
I. Общие положения
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 пункт 1.1 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.1. Настоящие Правила разработаны на основании федеральных законов от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648; 2015, N 18, ст. 2622) и от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 799; 2015, N 27, ст. 3962), Указа Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882; 2015, N 11, ст. 1588), постановлений Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 49, ст. 6000; 2015, N 30, ст. 4608) и от 27 апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 18, ст. 1991; 2012, N 1, ст. 154) и определяют требования к специализированным складским помещениям (местам хранения), а также порядку накопления, хранения, учета, использования и восполнения запасов средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля.
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в пункт 1.2 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.2. Исполнение требования настоящих Правил обязательно для организаций, использующих и содержащих средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и контроля (далее - средства радиационной и химической защиты) в интересах гражданской обороны.
По решению руководителя организации хранение средств радиационной и химической защиты может быть организовано как в специализированных складских помещениях (складах, хранилищах), так и в специализированных местах хранения.
1.3. Правила определяют порядок использования и содержания:
средств индивидуальной защиты органов дыхания (фильтрующих и изолирующих противогазов, дополнительных патронов и респираторов, камер защитных детских);
средств индивидуальной защиты кожи (фильтрующей одежды и изолирующих средств: костюмов, комплектов);
приборов радиационной разведки и контроля (сигнализаторов радиоактивности, радиометров-рентгенметров, измерителей мощности дозы, индивидуальных дозиметров, радиометрических установок и приборов);
приборов химической разведки и контроля (войсковых приборов химической разведки, медицинских приборов химической разведки, газоанализаторов для контроля воздуха).
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в пункт 1.4 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.4. В организациях, использующих и накапливающих средства радиационной и химической защиты, назначаются в установленном порядке должностные лица, в обязанности которых входит их учет, содержание помещений для их хранения, обеспечение сохранности и готовности к применению (далее - ответственные за хранение).
II. Правила использования и содержания средств радиационной и химической защиты
2.1. Основной задачей хранения средств радиационной и химической защиты является обеспечение их количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а также поддержание в постоянной готовности к выдаче для использования по предназначению в установленные сроки.
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в пункт 2.2 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.2. Содержание (хранение) средств радиационной и химической защиты осуществляется в специализированных складских помещениях (местах хранения).
2.3. Средства радиационной и химической защиты в местах хранения размещаются отдельно от материальных ценностей текущего довольствия и должны соответствовать утвержденной номенклатуре и требованиям ГОСТов (технических условий); их качественное состояние должно быть подтверждено паспортами, формулярами, актами лабораторных испытаний и свидетельствами.
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в пункт 2.4 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.4. Хранение средств радиационной и химической защиты включает:
правильное устройство, оборудование, содержание и использование специализированных складских помещений (мест хранения);
прием поступающих средств радиационной и химической защиты на хранение и устранение выявленных недостатков;
подготовку средств радиационной и химической защиты для хранения с применением консервации;
подготовку мест хранения, обеспечение и поддержание в них необходимых условий (температуры, влажности и др.);
проведение лабораторных испытаний, проверки (поверки), ремонта и технического обслуживания средств радиационной и химической защиты;
соблюдение режима хранения средств радиационной и химической защиты в зависимости от их химических и физических свойств;
своевременную замену и освежение средств радиационной и химической защиты;
охрану специализированных складских помещений (мест хранения) и выполнение правил пожарной безопасности;
оснащение специализированных складских помещений (мест хранения) средствами механизации погрузочно-разгрузочных и внутрискладских работ;
проведение должностными лицами гражданской обороны периодических проверок организации хранения средств радиационной и химической защиты.
2.5. Техническое обслуживание средств радиационной и химической защиты проводится в соответствии с техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации, другими нормативно-техническими документами.
2.6. При выявлении недостачи (порчи) средств радиационной и химической защиты в процессе хранения по данному факту проводится расследование в установленном порядке. Недостача должна восполняться немедленно.
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в пункт 2.7 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.7. Требования к размещению и оборудованию специализированных складских помещений (мест хранения):
2.7.1. Места расположения специализированных складских помещений (мест хранения) оборудуются с учетом требований защиты от современных средств поражения, на безопасном удалении от предприятий, специфическая деятельность которых может отрицательно сказаться на качественном состоянии средств радиационной и химической защиты. Используются участки местности, не прилегающие к болотам, не затапливаемые паводковыми, ливневыми и грунтовыми водами. Склады должны располагаться в непосредственной близости от подъездных путей, источников электроэнергии и водоснабжения.
2.7.2. Территория склада должна быть надежно ограждена, хорошо освещена в ночное время с учетом светомаскировки объекта. Склад должен охраняться круглосуточно или быть оборудован охранной сигнализацией.
2.7.3. На территории склада должны устанавливаться таблички и указатели (приложение N 1). Все здания склада должны быть занумерованы. Порядковые номера наносятся на торцевые стены зданий в белом квадрате размером 50х50 см. Двери хранилищ нумеруются порядковым номером, который наносится в белый круг диаметром 35 см, окаймленный красной полосой шириной 3 см. Все цифры наносятся черным цветом.
2.7.4. Система телефонной связи склада должна надежно обеспечивать внешнюю и внутреннюю связь, надежную постовую и пожарную сигнализацию.
2.7.5. Все здания и территория склада должны содержаться в чистоте и порядке. Для сбора мусора отводятся специальные удаленные места. По окончании работ мусор и отходы должны вывозиться с территории склада.
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в пункт 2.8 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.8. Требования к специализированным складским помещениям (местам хранения):
2.8.1. Специализированные складские помещения (места хранения) по своему устройству, планировке, техническому состоянию и оснащению должны обеспечивать полную сохранность размещенного в них имущества и выдачу его в установленном порядке.
Деревянные помещения и конструкции должны быть обязательно обработаны огнестойким составом, а места соприкосновения их с грунтом - антисептиком.
2.8.2. Полы в специализированных складских помещениях (местах хранения) должны иметь твердое покрытие (бетон, асфальт и т.п.), стойкое к образованию крошки, песка и пыли, выдерживать нагрузку хранящегося имущества и средств механизации складских работ.
2.8.3. Вокруг специализированных складских помещений (мест хранения) оборудуются бетонные или асфальтовые отмостки. Пороги наружных ворот хранилищ для предохранения от затекания поверхностных вод должны быть выше уровня отмостки и иметь защитные легкосъемные козырьки от проникновения грызунов.
2.8.4. Окна должны быть застеклены, иметь форточки и защитные металлические решетки (сетки), стекла окон окрашены с внутренней стороны в белый цвет для защиты имущества от солнечной радиации. В специализированных складских помещениях (местах хранения) должно быть электрическое рабочее и аварийное освещение. При отсутствии электросети используются аккумуляторные электрические фонари. Использование в помещениях осветительных приборов с открытым пламенем, а также применение горючих веществ запрещается.
2.8.5. В специализированных складских помещениях (местах хранения) должна быть естественная или приточная вентиляция. Требования к виду и схеме вентиляции определяются с учетом хранимых средств радиационной и химической защиты, вместимости и планировки хранилищ. Полуподземные и подземные хранилища, не имеющие устройств для сквозного проветривания, должны быть оборудованы искусственной вентиляцией, снабженной запорными устройствами.
2.8.6. Склады могут иметь не отапливаемые и отапливаемые помещения. Последние должны быть оборудованы паровым или водяным центральным отоплением. По согласованию с органами государственного пожарного надзора допускается в отдельных хранилищах иметь печное отопление. По окончании отопительного периода топки печей пломбируются.
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 подпункт 2.8.7 изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.8.7. При хранении средств радиационной и химической защиты в специализированных складских помещениях они должны быть оснащены оборудованием, инвентарем и инструментом, примерный перечень которых приведен в приложении N 2. Опись оборудования утверждается ответственным за хранение.
2.8.8. Специализированные складские помещения (места хранения) должны оборудоваться стеллажами, шкафами, поддонами, подставками, конструктивно обеспечивающими нормальное хранение средств радиационной и химической защиты.
Стеллажи и поддоны устанавливаются от стен на расстоянии не менее 0,6 м. Проход между стеллажами должен быть 0,8-1,5 м в зависимости от хранящихся средств радиационной и химической защиты. По средней части хранилища, как правило вдоль осевой линии, оставляется главный проход шириной 1,5-2 м. В тех случаях, когда двери (ворота) расположены в продольных стенах, оставляется проход во всю ширину дверей (ворот) поперек хранилища.
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в подпункт 2.8.9 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.8.9. В складах оборудуются:
участок для завоза, распаковки и упаковки средств радиационной и химической защиты;
тамбур для отапливаемых хранилищ;
участок для проведения технического обслуживания и консервации (переконсервации) средств радиационной и химической защиты;
рабочее место ответственного за хранение;
контрольно-пропускной пункт (при наличии на складе более двух хранилищ);
кладовые для хранения инвентаря, инструмента и специальной одежды.
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в подпункт 2.8.10 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.8.10. На рабочем месте ответственного за хранение должно быть следующее имущество и документация:
специальный стол для картотеки; металлический шкаф (ящик) для хранения служебной документации и справочной литературы; средства связи; паспорт специализированного складского помещения (места хранения) (приложение N 3); план размещения средств радиационной и химической защиты; функциональные обязанности ответственного за хранение; руководящие документы по хранению средств радиационной и химической защиты; схемы эвакуации средств радиационной и химической защиты и оповещения персонала склада; журналы учета средств радиационной и химической защиты по годам изготовления (приложение N 4), списанных средств радиационной и химической защиты (приложение N 5), карточек учета и стеллажных ярлыков; накладные на выдачу средств радиационной и химической защиты, график выдачи средств радиационной и химической защиты; план работы склада на год (квартал, месяц), график осмотра и проведения лабораторных испытаний, проверки (поверки) средств радиационной и химической защиты, план противопожарной защиты специализированного складского помещения (места хранения); техническая документация, сопроводительные документы и накладные на получение средств радиационной и химической защиты, инструкция о действиях работников склада при пожаре с расчетом сил и средств, инструкции по требованиям безопасности при работе на складе, накладные на выдачу списанных средств радиационной и химической защиты, копии актов лабораторных испытаний и проверок (поверок) средств радиационной и химической защиты, акты проверки склада органами пожарного надзора и другие документы.
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в подпункт 2.8.11 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.8.11. Специализированные складские помещения для хранения средств радиационной и химической защиты должны постоянно содержаться в исправном состоянии и своевременно ремонтироваться.
2.8.12. Склады не менее одного раза в квартал подлежат проверке должностными лицами территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации (далее - территориальные органы МЧС России по субъектам Российской Федерации) на предмет технического состояния хранилищ, организации хранения и содержания имущества. Недостатки, выявленные в ходе проверки, заносятся в акт и соответствующий журнал (приложение N 6). Акт проверки направляется руководителю организации, обеспечивающей хранение, для устранения недостатков.
Должностные лица, осуществлявшие проверку специализированных складских помещений (мест хранения), контролируют ход работ по устранению выявленных недостатков и о результатах докладывают своим непосредственным начальникам.
2.8.13. Для осуществления контроля входа (въезда) на территорию склада, а также выхода (выезда) оборудуется контрольно-пропускной пункт, в котором, как правило, размещается охрана склада.
На контрольно-пропускном пункте должны быть следующее имущество и документация: шкаф с ячейками для хранения пропусков, стол с запирающимися ящиками, стулья (табуретки), телефонная связь и средства сигнализации, письменный прибор, часы, термометр, аптечка медицинская, вешалка, графин для воды, стаканы, опись имущества, инструкция по охране склада, схема связи и оповещения, инструкция по организации контрольно-пропускного режима на складе, журнал регистрации въезда и выезда машин, книга приема и выдачи ключей, образцы пропусков, завозных и вывозных документов, аварийное освещение, средства пожаротушения, книга приема и сдачи дежурства.
Контрольно-пропускной пункт должен быть обеспечен аварийным освещением.
2.8.14. Допуск должностных лиц и транспорта на территорию склада, а также вывоз (вынос) со склада средств радиационной и химической защиты осуществляется по пропускам в порядке, определенном инструкцией по организации пропускного режима, утвержденной руководителем организации, которой подчинен склад.
2.8.15. В специализированных складских помещениях (местах хранения) запрещается:
курить и пользоваться открытым пламенем, применять бытовые электронагревательные приборы, устраивать временную электропроводку;
хранить неучтенное имущество;
загружать места хранения средств радиационной и химической защиты выше установленных норм.
2.8.16. Работы на складе должны производиться под руководством ответственного за хранение.
Вскрытие (закрытие) мест хранения осуществляется лично ответственным за хранение. В исключительных случаях вскрытие (закрытие) мест хранения может производиться комиссиями (не менее 3 человек) с составлением акта вскрытия (закрытия) места хранения.
По окончании работ места хранения проверяются ответственным за хранение, ворота (двери) запираются на замок и опечатываются его печатью. Ключи от каждого места хранения должны находиться в отдельном пенале, на котором указывается номер места хранения. Ключи и пломбиры в опечатанном виде сдаются дежурному охраны под роспись в книге приема и выдачи ключей. Порядок хранения запасных ключей от мест хранения устанавливается руководителем организации, которой подчинен склад.
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в пункт 2.9 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.9. Требования к размещению и хранению средств радиационной и химической защиты:
2.9.1. Средства радиационной и химической защиты должны размещаться в оборудованных специализированных складских помещениях (местах хранения) в заводской упаковке - ящиках, складируемых в штабеля крышками вверх, маркировкой на боковых стенках в сторону прохода.
2.9.2. Штабеля должны размещаться на подкладках, высота которых над полом должна быть не менее 0,25 м. С целью лучшего проветривания нижних рядов штабелей подкладки должны устанавливаться на столбики.
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в подпункт 2.9.3 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.9.3. В каждом специализированном складском помещении (месте хранения) штабеля нумеруются по порядку. Номер штабеля обозначается на квадрате из фанеры или картона размером 20х20 см цифрами черного цвета на белом фоне. Высота цифр - 10 см, ширина шрифта - 1,5 см. На середине каждого штабеля со стороны центрального прохода на высоте 1,8 м от пола должна быть прикреплена табличка с номером штабеля, а ниже на высоте 30 см прикрепляется стеллажный ярлык по установленной форме (приложение N 7). Между штабелями, а также между стенами специализированного складского помещения (места хранения) и штабелями должны оставаться проходы шириной не менее 0,6 м в зависимости от размеров тары.
В специализированном складском помещении (месте хранения) должен оставаться центральный или боковой проход шириной не менее 2 м, позволяющий проезд средствам механизации погрузочно-разгрузочных работ.
2.9.4. При складировании средств радиационной и химической защиты устанавливается следующая высота штабелей:
для фильтрующих противогазов, дополнительных патронов, камер защитных детских - не более 7-8 ящиков;
для приборов химической разведки - до 6 ящиков;
для приборов радиационного контроля - с учетом допускаемой нагрузки на тару.
При этом ширина штабелей должна составлять два ящика.
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в подпункт 2.9.5 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.9.5. Средства радиационной и химической защиты должны размещаться по видам, модификации, целевому назначению, партиям, срокам изготовления и консервации.
Списанные средства радиационной и химической защиты размещаются в отдельных местах, штабелях, обеспечивающих их количественную и качественную сохранность и защищенных от попадания атмосферных осадков. При этом на стеллажные ярлыки наносится надпись "Списанное".
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 подпункт 2.9.6 изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.9.6. Порядок хранения, размещения и укладки средств радиационной и химической защиты должен обеспечивать сохранность изделий, возможность проведения их осмотра, освежения и восполнения. Размещение имущества должно проводиться с учетом наиболее полного использования вместимости и площади специализированных складских помещений (мест хранения).
2.9.7. Оптимальными условиями хранения средств радиационной и химической защиты являются: температура окружающей среды от +5°С до +15°С; перепад температуры не более 5°С в сутки; относительная влажность воздуха 40-55%; отсутствие осадков и конденсации влаги, прямой солнечной радиации; отсутствие в воздухе пыли, песка, коррозионно-активных веществ, а также биологических вредителей (грызуны, насекомые, микроорганизмы).
2.9.8. В специализированных складских помещениях (местах хранения) должен осуществляться контроль за температурой и влажностью воздуха. Для осуществления контроля каждое отапливаемое и одно из каждой группы не отапливаемых хранилищ оборудуются стационарными или переносными приборами для измерения температуры и относительной влажности воздуха (термометры, гигрометры). Приборы устанавливаются на высоте 1,5 м от пола и не ближе 2 м от дверей, вентиляционных отверстий и отопительных устройств. Определение температуры и относительной влажности воздуха производится ежедневно с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00 по местному времени. Полученные данные заносятся в журнал регистрации температуры и влажности воздуха в хранилище по установленной форме (приложение N 8).
2.9.9. При относительной влажности воздуха в специализированном складском помещении (месте хранения) более 60% они должны проветриваться в сухую погоду, при скорости ветра не более 5 м/с и относительной влажности воздуха ниже, чем в хранилищах.
Для проветривания хранилищ должны открываться ворота (двери), форточки, вентиляционные трубы, люки или включаться вентиляция. При этом должна обеспечиваться быстрая смена воздуха, но без резкого изменения температуры в помещениях.
2.9.10. Средства радиационной и химической защиты при приеме на хранение и в процессе хранения (периодически) должны подвергаться осмотру. Сроки проведения осмотров, лабораторных испытаний, проверок (поверок) и объемы контроля технического (качественного) состояния средств радиационной и химической защиты приведены в приложении N 9.
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в подпункт 2.9.11 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.9.11. Средства индивидуальной защиты органов дыхания должны храниться в сухих помещениях. При хранении изделий не допускается попадание атмосферных осадков на укладочные ящики.
При осмотре тары со средствами индивидуальной защиты проверяется: наличие и четкость маркировки, целостность пломб, запоров, петель на ящиках, состояние тары. В каждом отобранном для осмотра ящике проверяется количество изделий согласно упаковочному листу, качество упаковочного материала и правильность упаковки.
При обнаружении поврежденных ящиков производится их вскрытие, проверяется наличие и осуществляется осмотр изделий согласно упаковочному листу.
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в подпункт 2.9.12 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.9.12. При осмотре средств индивидуальной защиты проверяются:
противогазовые коробки и дополнительные патроны - качество покраски; отсутствие коррозии, помятостей, пересыпания и высыпания шихты; плотность завертывания колпачков и правильность установки пробок;
лицевые части - состояние резины (отсутствие трещин, порывов), наличие и состояние клапанов, переговорных устройств и мембран в них, плотность крепления клапанной коробки, состояние очковых стекол, очковых и монтажных обойм;
соединительные трубки - отсутствие повреждений, отслоений трикотажа и постороннего налета на поверхности;
Журнал
учета средств радиационной и химической защиты по годам изготовления
(Форма)
┌───────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│ Дата  │Наимено- │  Номер  │  Единица  │    Год     │  Дата   │Примеча- │
│записи │  вание  │ партии  │ измерения │изготовления│поступле-│   ние   │
│       │         │         │           │            │   ния   │         │
├───────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│       │         │         │           │            │         │         │
├───────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│       │         │         │           │            │         │         │
├───────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│       │         │         │           │            │         │         │
├───────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│       │         │         │           │            │         │         │
├───────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│       │         │         │           │            │         │         │
└───────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┘
Приложение N 5
к пункту 2.8.10. Правил
Журнал
учета списания средств радиационной и химической защиты
(Форма)
┌───────┬─────────────┬───────────┬─────────┬────────────┬───────────────┐
│ Дата  │Наименование │    Год    │  Дата   │ Количество │    Дата и     │
│записи │             │изготовле- │списания │            │  количество   │
│       │             │    ния    │         │            │   выданного   │
│       │             │           │         │            │   имущества   │
│       │             │           │         │            │ организациям. │
│       │             │           │         │            │Номер накладной│
├───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤
│       │             │           │         │            │               │
├───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤
│       │             │           │         │            │               │
├───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤
│       │             │           │         │            │               │
├───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤
│       │             │           │         │            │               │
├───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤
│       │             │           │         │            │               │
└───────┴─────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴───────────────┘
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 6
к пункту 2.8.12 Правил
(с изменениями от 30 ноября 2015 г.)
Журнал
проверки (поверки) средств радиационной и химической защиты должностными лицами
(Форма)
┌───────┬─────────┬─────────────┬───────────┬────────────────┬───────────┐
│ Дата  │Должность│ Результаты  │   Сроки   │   Выполнение   │  Подпись  │
│       │, фамилия│ проверки    │устранения │   работы по    │проверяюще-│
│       │    и    │ (поверки) и │недостатков│   устранению   │   го о    │
│       │инициалы │ отмеченные  │ и порядок │  недостатков.  │проведении │
│       │проверяю-│ недостатки. │  доклада  │    Подпись     │ проверки  │
│       │  щего   │   Подпись   │           │ ответственного │ (поверки) │
│       │         │проверяющего │           │  за хранение   │           │
├───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┤
│       │         │             │           │                │           │
├───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┤
│       │         │             │           │                │           │
├───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┤
│       │         │             │           │                │           │
├───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┤
│       │         │             │           │                │           │
├───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼───────────┤
│       │         │             │           │                │           │
└───────┴─────────┴─────────────┴───────────┴────────────────┴───────────┘
Приложение N 7
к пункту 2.9.3 Правил
Стеллажные ярлыки
(Форма)
Лицевая сторона
     Стеллаж N ___________
     Учетная карточка N _________
     Наименование имущества ___________
     Количество ____________
     Категория ____________
     Дата изготовления ____________
     Дата закладки ____________
     Номер партии ___________
     Срок хранения _____________
     Срок освежения ____________
     Подпись ответственного за хранение _________________
Оборотная сторона
┌─────────┬─────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│  Дата   │    Подпись лица,    │  Дата проведения  │   Подпись лица,    │
│проверки │проводившего проверку│    консервации    │    проводившего    │
│         │                     │                   │    консервацию     │
├─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│         │                     │                   │                    │
├─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│         │                     │                   │                    │
├─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│         │                     │                   │                    │
├─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│         │                     │                   │                    │
├─────────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│         │                     │                   │                    │
└─────────┴─────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘
Приложение N 8
к пункту 2.9.8 Требований
Журнал
регистрации температуры и влажности воздуха
(Форма)
┌───────┬───────────┬───────────┬─────────────┬──────────────┬───────────┐
│ Дата  │   Время   │Температура│ Температура │Относительная │  Подпись  │
│       │  замера   │  сухого   │ смоченного  │  влажность   │проводивше-│
│       │параметров │термометра,│ термометра, │  воздуха, %  │ го замер  │
│       │           │    С°     │     С°      │              │           │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│       │           │           │             │              │           │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│       │           │           │             │              │           │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│       │           │           │             │              │           │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│       │           │           │             │              │           │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤
│       │           │           │             │              │           │
└───────┴───────────┴───────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┘
Приказом МЧС России от 30 ноября 2015 г. N 618 в приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 9
к пункту 2.9.10. Правил
Сроки
проведения осмотров, лабораторных испытаний, поверок и объемы контроля технического (качественного) состояния средств радиационной и химической защиты
С изменениями и дополнениями от:
Наименование имущества	Периодичность осмотра при хранении, % от партии	Периодичность лабораторных испытаний, проверок (поверок) и количество образцов, отбираемых от заводской партии для контроля	
1. Противогазы фильтрующие. Камеры защитные детские. Дополнительные патроны	Один раз в два года, 2%, но не менее 2 ящиков	Первый раз - за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения; второй раз через пять лет после истечения гарантийного срока хранения и далее один раз в два года по пять противогазов, дополнительных патронов и 2 камеры защитные детские	
2. Приборы радиационной разведки и контроля	Один раз в год, 5%, но не менее 2 ящиков	Один раз в пять лет - проверка (поверка) и консервация, 100% приборов, находящихся на хранении.	
3. Приборы химической разведки	Один раз в год, 5%, но не менее 2 ящиков	Один раз в пять лет - проверка (поверка) работоспособности, техническое обслуживание и замена комплектующих изделий, 100% приборов, находящихся на хранении.	
4. Индикаторные трубки	Один раз в год, 20 шт. от партии	Первый раз - за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения и далее один раз в год.	
 
Приложение N 10
к пункту 2.9.12
Рекомендуемые назначенные сроки хранения средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля
Исключено.
См. текст приложения N 10